
项目编号：SCCX2022013
国红环保科技有限责任公司脱水机采购项目

 比选采购文件

采购人：国红环保科技有限责任公司
      采购代理机构：四川辰信项目管理有限公司

文件编制：采购人与采购代理机构共同编制

二〇二二年八月
目    录

1第一章  比选邀请


5附件1 供应商报名登记表


8第二章  供应商须知


14第三章  采购项目技术、服务、采购合同内容条款及其他商务要求


14一、项目概述


14二、项目清单


19三、 技术参数要求


24四、商务要求


26第四章  比选内容、比选过程中可实质性变动的内容


27第五章  比选文件主要格式


27格式1 响应文件封面格式


28格式2比选申请书


29格式3 响应函


30格式4 承诺函


31格式5 依法缴纳税收和社会保障资金承诺函


32格式6 法定代表人/负责人授权委托书


33格式7 报价一览表


34格式8 分项报价明细表


35格式9 技术应答表


36格式10商务偏离表


37格式11 承诺书


38格式12 主要人员情况表


39格式13 供应商基本情况表


40格式14 无行贿犯罪记录承诺函（仅供参考）


41第六章  采购合同





第一章  比选邀请

四川辰信项目管理有限公司受国红环保科技有限责任公司委托，拟对国红环保科技有限责任公司脱水机采购项目采用比选方式进行采购，本次比选采购邀请在中国政府采购网上以公告形式发布，特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目比选。

一、采购项目基本情况：

1.项目编号：SCCX2022013。

2.项目名称：国红环保科技有限责任公司脱水机采购项目。

3.采购人：国红环保科技有限责任公司。

4.采购代理机构：四川辰信项目管理有限公司。

二、资金情况：

资金来源：业主自筹

本项目采购预算为：880,000.00元。（捌拾捌万元整）。
三、供应商参加本次比选应具备下列资格条件：

（一）供应商资格、资质性要求

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、法律、行政法规规定的其他条件。

7、本项目的特殊资质性要求：无

（二）供应商其他类似效力要求

1、按照规定获取了比选文件。

2、参加本次采购活动的供应商代表证明材料。

3、本项目不允许联合体参与采购活动。
四、比选文件获取方式、时间、地点：

比选文件自2022年08月10日09:00至2022年08月15日17:00（北京时间，法定节假日除外）现场或者远程获取。本项目比选文件有偿获取，比选文件售价：人民币400元/份。

报名方式采取现场报名或电子邮件方式报名（报名资料见采购公告附件1）。邮件主题：项目名称+项目编号+公司名称；邮件内容：列明公司名称、法定代表人或授权代表人姓名及联系方式；邮件附件：需采用A4纸幅面，将报名材料加盖企业鲜章，按顺序制作成1个PDF格式文件，文件名称与主题一致，复印件扫描无效。现场报名地址：四川辰信项目管理有限公司（泸州市江阳区泰安街道旭阳路二段9号），网上报名邮箱：sccx202207@163.com。

采购文件提供后不退，参选资格不能转让。
报名费收款码（转款备注缴费单位名称和所投项目名称）。

[image: image1.jpg]MIE=




五、递交响应文件截止时间及响应文件开启时间：2022年08月16日14：30（北京时间）。

六、递交响应文件地点及比选地点：四川辰信项目管理有限公司（泸州市江阳区泰安街道旭阳路二段9号）。

响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达比选地点。逾期送达、未密封的响应文件，采购代理机构恕不接收。本次采购可以接收邮寄的响应文件。响应文件递交：由供应商在参选截止时间前，按照密封要求送达四川辰信项目管理有限公司（泸州市江阳区泰安街道旭阳路二段9号评标会议室），收件人：刘源池，电话：15828116140。（如有变更将提前另行通知，参选人以邮寄方式送达的，以邮寄签收时间为准）。

七、关于进一步做好采购活动中疫情防控工作：

1.为做好新冠肺炎疫情常态化防控工作，请进入四川辰信项目管理有限公司的所有人员自觉做好个人防护，正确佩戴合格口罩，主动配合做好体温监测、使用“四川天府健康通”扫码等防控工作，自觉保持1米以上间隔距离，不扎堆聚集，不喧哗闲聊，不随意走动。

2.其他未尽事宜请按现场要求执行。

八、联系方式：

采购人：国红环保科技有限公司

地  址：泸州市高新区西部环境谷

联系人：胡先生

电  话：156 8152 5678

采购代理机构：四川辰信项目管理有限公司
地 址：泸州市江阳区泰安街道旭阳路二段9号二楼

联系人：刘先生

电  话：0830-3602002

电子邮件：sccx202207@163.com

附件1 供应商报名登记表

供应商报名登记表
	项目编号(必填）
	

	项目名称(必填）
	

	单位名称(必填）
	                                             （加盖公章）

	单位地址(必填）
	

	购买文件时间(必填）
	

	联系人(必填）
	

	单位固定电话
	

	经办人移动电话(必填）
	

	电子邮箱(必填）
	

	备    注
	


备注：供应商为法人或者其他组织的，须提供单位介绍信原件（加盖单位公章）、经办人身份证复印件（加盖单位公章），经办人身份证原件备查；供应商为自然人的，须提供本人身份证复印件，原件备查，报名费缴纳截图。
第二章  供应商须知

一、适用范围

本比选文件的最终解释权归比选单位所有。

二、定义

2.1比选：系指比选单位事先公布条件和要求，特定数量的法人或者其他经济组织参加项目竞争，比选单位通过比较、选择和确定中选供应商的行为。

2.2比选单位：是提出比选项目、确定参与比选的法人或者其他组织。本次比选单位是国红环保科技有限责任公司(采购人)。

2.3比选方案：由比选单位按照有关规定，对供应商参加该项目比选提出的条件和要求，包括比选的具体项目、对供应商的条件和资质要求、评审方式等内容。

2.4供应商：是响应比选要求、参加比选竞争为比选单位提供服务或货物的供应商。

2.5响应文件：是指供应商按照比选方案提交的申请参加比选的文件。

2.6确定中选供应商：是指评选委员会按照规定的程序和要求，对供应商进行评选，以最终确定中选供应商。

三、供应商的条件

3.1符合“比选邀请”第二条规定的条件；

3.2按照比选文件“比选邀请”中第四条规定获取了比选文件。

四、比选采购费用

4.1 无论比选采购的结果如何，供应商自行承担所有参加比选活动有关的全部费用。

4.2 比选代理服务费：由中选供应商向采购代理机构缴纳15578.87元采购代理服务费。

五、响应文件

5.1响应文件的语言

供应商提交的响应文件以及供应商国红环保科技有限责任公司(采购人)就有关比选活动的所有来往书面文件均须使用中文。

5.2 本项目响应有效期为递交响应文件截止时间届满后90天，供应商响应文件中必须载明响应有效期，响应文件中载明的响应有效期可以长于比选文件规定的期限，但不得短于比选文件规定的期限。否则，其响应文件将作为无效响应处理。

5.3联合体

本项目不接受联合体参与比选。

5.4 响应文件的组成：响应文件包含资格性响应部分、技术服务响应部分、报价响应部分。

5.4.1 资格性响应文件部分提供的资格证明材料：

5.4.1.1本项目规定的条件的相关证明材料：

（1）比选申请书（格式2）；

（2）①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”。以上均提供复印件；

（3）供应商须提供依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函原件（格式5）或者近三个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件；

（4）体现健全的财务制度的证明材料：承诺书原件(格式11）；

（5）响应函原件（格式3）；

（6）承诺函原件（格式4）。

（7）提供供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人在参加比选采购活动前三年内无行贿犯罪记录承诺函。（格式14）（注：如经核实属虚假承诺的，将做无效响应处理）
5.4.1.2 法定代表人/负责人身份证复印件。

5.4.1.3 法定代表人/负责人授权委托书（格式6）原件和授权代表身份证复印件（供应商代表为非法定代表人时提供）。

注：1、提供的证明材料是资格性审查的主要依据，响应文件所需提供的全部证明材料内容均须有效，未通过审查者做无效响应文件处理。

要求提供的证件都应在有效期内并加盖投标人公章（鲜章）。

5.4.2报价一览表，包括以下内容：

供应商按照响应文件要求填写报价一览表（格式7）和分项明细报价表（格式8）。本次比选报价要求：

（1）供应商的报价是供应商响应本项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。

（2）供应商最终报价只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效响应处理。
5.4.3 技术服务性响应文件部分，包括但不限于以下内容：

5.4.3.1技术服务应答：供应商须针对采购项目的服务要求做出的实质性响应和满足，主要内容应包括： 

（1）供应商简介；

（2）供应商基本情况表（格式13）；

（3）提供响应产品的品牌、型号、配置，以及响应产品本身的主要技术指标和参数相关证明材料（如提供检测报告或产品使用说明书或用户手册等材料）；环保节能产品优先；

（4）售后服务相关资料：比选产品制造厂家或供应商设立的售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单；说明响应产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等（提供产品制造厂家或供应商的服务承诺和保障措施）；说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法；其他有利于用户的服务承诺等；

（5）技术应答表（格式9）；

（6）商务偏离表（格式10）；

（7）项目验收标准和验收方法；

（8）主要人员情况表（格式12）；

（9）其他有利于采购人或者供应商认为需要提供的相关承诺、文件和资料。

注：1.供应商承诺给予招标采购单位的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括比选项目本身所包含的事项。供应商不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避响应文件的约束。否则，供应商提供的响应文件将作为无效响应处理，即使成交也将取消成交资格）。

2.供应商承诺的保修时间、保修内容与范围等需要投标产品制造厂家提供合法渠道证明文件的，供应商必须保证其承诺的保修时间、保修内容与范围等得到了制造厂家授权，如其承诺的保修时间、保修内容与范围等与制造厂家授权不一致的，以提供虚假材料谋取成交处理。（实质性要求）
5.5响应文件编制、签署

5.5.1响应文件一式3份，包含资格响应部分、技术响应部分（其中正本1份、副本2份）、报价部分（报价一览表详见格式7）响应文件封面上标注“正本”、“副本”字样，注明响应文件编号、项目名称和供应商名称（详见第三部分格式1），响应文件不齐全者将做无效响应文件处理。

5.5.2供应商应在仔细阅读比选方案内容的基础上编制针对本项目的响应文件。格式要求见第三部分内容，对于没有格式要求的响应文件由供应商自行编写。

5.5.3若正本与副本内容出现差异时，则以正本为准；副本可用正本的复印件。

5.5.4响应文件正本和副本应当采取胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。响应文件的打印和书写应当清楚工整，不得出现字迹潦草、表达不清等可能导致非唯一理解的情形。任何修改、行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。

5.5.5响应文件正本必须使用不褪色、不变质的墨水书写或打印，逐页加盖供应商单位鲜章,并在规定签章处逐一签字和加盖公章，其响应单位加盖公章应为鲜章，签署、盖章和内容应完整、有效。

5.5.6响应文件应统一使用A4幅面纸印制，逐页编目编码以方便比选小组查阅。

六、响应文件的密封和标注

6.1 除报价一览表必须单独密封包装外，响应文件可以单独密封包装，也可以所有响应文件密封包装在一个密封袋内，并在封口处加盖单位公章；若不满足以上要求，采购代理机构将有可能拒收其响应文件。

6.2 在密封袋封面上注明项目名称、编号、供应商名称、及“响应文件”字样（详见第三部分格式1）。

6.3 每一密封件上应注明“于   年  月  日  时之前不准启封”字样。 

6.4 如果未按前款规定密封和标记，采购代理机构对响应文件的误投或提前拆封不负责任。对由此造成提前开封的响应文件，采购代理机构将予以拒绝，并退回供应商。   

七、响应文件的递交 

7.1供应商应在递交响应文件截止时间前将响应文件送达指定地点。

7.2超过截止时间送达的或未按要求密封的响应文件将不予接收。

八、评审

8.1 本项目评审方法为：最低评标价法。最低评标价法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且报价最低的投标人为中标候选人的评审方法。

8.2采购代理机构依法组建由3人单数的评选委员会，由国红环保科技有限责任公司(采购人）选派一名采购人代表及两位相关专业的专家组成，并对各供应商的响应文件进行评审。比选评审监督由国红环保科技有限责任公司(采购人）选派一名相关人员。

8.3根据评审结果并经国红环保科技有限责任公司(采购人）书面确认得出本项目的中选供应商。

8.4国红环保科技有限责任公司(采购人）对未中选原因不作任何解释。

九、评定程序

9.1 接收响应文件

对于下列情况之一的，招标采购单位将拒绝接收供应商递交的响应文件：

（1）超过截止时间递交的响应文件；

（2）响应文件的数量、封装、标注等不符合比选文件规定要求。

9.2 响应文件资格性审查

评选委员会依据法律法规和比选文件的规定，审查供应商是否具备比选资格。

9.3 评选委员会依据比选文件规定的评审方法，对通过资格审查的供应商进行技术服务审查。

9.4 评选委员会依据比选文件的规定，对通过技术性服务审查的供应商进行报价审查。报价超过比选文件规定的采购预算（或最高限价）或者相关报价不符合比选文件其他的报价规定的，应按照无效响应文件处理。
9.5推荐中选候选供应商

中选候选供应商应当排序。应当按照中选候选供应商的报价由低到高排序，推荐中选候选供应商。中选候选供应商最低报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐；中选候选供应商最低报价相同且技术指标无法评判优劣的，由现场抽签决定其排名顺序。

9.6采购代理机构将向中选供应商发出《中选通知书》。

9.7如果排名第一位的中选供应商因故放弃中选或被取消中选资格，则依次按比选结果顺序替补，以此类推。

9.8 供应商应当书面澄清、说明或者更正

9.8.1在评审过程中，供应商响应文件实质性符合比选文件要求的前提下，评选委员会对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评选委员会全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。

9.8.2供应商应当书面澄清、说明或者更正，并加盖公章或签字确认（供应商为法人/负责人的，应当由其法定代表人/负责人或者代理人签字确认，否则无效。澄清、说明或者更正不影响响应文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是响应文件的组成部分。

9.8.3评选委员会要求供应商澄清、说明或者更正，不得超出比选采购文件的范围，不得以此让供应商实质改变响应文件的内容，不得影响供应商公平竞争。

9.8.4 本项目采购过程中，响应文件出现下列情况的，不需要供应商澄清、说明或者更正，按照以下原则处理：

（1）对不同语言文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

注：评选委员会当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的响应文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效响应处理。

第三章  采购项目技术、服务、采购合同内容条款及其他商务要求
一、项目概述

本项目为脱水机设备采购项目。主要采购内容为设备本体和安装调试服务。

项目清单
	序号
	名称
	型号规格及技术参数
	单位
	数量

	1
	潜水搅拌机
	QJB2.5/8-400/3;N=2.5kW
含起吊架、支架、预埋件等所有安装附件
	套
	2

	2
	污泥切割机
	Q=25m3/h;N=2.2kW，变频,附相应配件,一用一备
	套
	2

	3
	进泥螺杆泵
	Q=3~15m3/h;H=30m;N=4.0kW，变频,附相应配件,一用一备
	套
	2

	4
	LW型离心脱水机
	LW350A,Q=6~10m3/h;N=22.5kW，进泥浓度3%,脱水后泥饼含固率≥30%,附控制箱、进料装置、液相出口装置、固相出口装置等附属设施。变频,1用1备,可2台同开
	套
	2

	5
	水平螺旋输送机
	Q=5m3/h(30%);L=7.5m;N=3kW，含支架,满足3台离心机同时运行输送污泥量,水平安装,附支架,由离心机厂配套提供
	套
	1

	6
	倾斜螺旋输送机
	Q=5m3/h(30%);L=5.4m;N=5.5kW
，含支架,满足3台离心机同时运行输送污泥量,倾斜安装30°
	套
	1

	9
	潜水排污泵
	Q=10m3/h;H=10m;N=1.1kW
4.其他：附相应配件,1台安装于集水坑内,另1台仓库备用,安装见08S305,包括预埋件、支吊架及锈刷油等设备安装相关工作
	套
	2

	10
	轴流风机
	Q=6000m3/h;H=196Pa;N=0.37kW,包括减震器、支吊架、支吊架除锈刷油、钢丝网等风机安装相关工作,设备与风管软接制作安装,含法兰
	台
	6

	11
	PAM溶液罐
	材质：玻璃钢φ1500×2000
	套
	3

	12
	PAM溶液池搅拌器
	φ1500,n=99rpm N=1.5Kw
,溶药罐配带、带工作桥、电控箱
	套
	3

	13
	螺杆加药泵
	0.2~1.0m3/h,0.3MPa,1.5KW,变频,脱水机加药泵,一期一用一备,带电控箱
	套
	2

	14
	Y型过滤器 DN50
	DN50
	个
	2

	15
	隔膜型计量泵
	浓缩池加药投加系统,J(M)-X125/0.4,P=0.4MPa N=0.37Kw,Q=125L/h,进出口φ15,污泥浓缩池加药泵,一期一用一备,带电控箱
	套
	2

	16
	稳流罐
	配套
	套
	2


三、技术参数要求 
1.离心脱水机主要技术参数及特点

1.1主要配置和性能参数

	技术参数
	单位
	LWP350型

	1.总体参数

	外形尺寸（长x宽x高）
	mm
	3200×1070×875

	整机重量
	kg
	约3200

	进料方式
	
	逆流（大端进料）

	处理量
	m3/h
	5～10

	螺旋推料器差转速
	r/min
	3～20

	2.转鼓参数

	材质
	
	优质不锈钢（AISI321）

	转鼓内径
	mm
	350

	转鼓工作长度
	mm
	1550

	转鼓最高转速
	r/min
	3700

	分离因数
	
	2680

	锥角
	
	2×8°

	转鼓及差速器带轮旋转方向
	
	从转鼓小端观察为逆时针方向

	差速器形式
	
	机械差速器

	差速器型号
	
	BC27B

	动平衡精度
	
	G6.3

	3.螺旋参数

	材质
	
	优质不锈钢（AISI321）

	螺旋叶片特性
	
	单头、左旋

	动平衡精度
	
	G2.5

	4.电机参数

	电气防护等级
	
	IP55

	电机绝缘等级
	
	F级

	电源要求
	
	380V 50HZ 3相

	主

电

机
	型号
	
	160M2-2 B3

	
	额定功率
	kW
	15

	
	额定转速
	r/min
	2945

	副

电

机
	型号
	
	132S2-2 B3

	
	额定功率
	kW
	7.5

	
	额定转速
	r/min
	2915

	5.其他

	负载振动烈度
	mm/s
	≤7.1

	润滑方式
	
	皂化锂基脂润滑

	工作运行噪声（距脱水机1m处）
	dB(A)
	≤85

	工作制
	
	可24小时/天 连续运行或间歇运行


1.2结构特点：

 概述

本机为逆流式机型，用于污泥浓缩脱水,采用欧美引进技术设计加工制造；

采用大长径比L/D＝4.4、高转速、小差速系统；大长径比增加了沉淀区，提高了分离效果；高转速具有很大离心力场，小差速减少螺旋对污泥 搅动，增加脱水停留时间，从而提高污泥脱水与澄清的分离效果；

结构形式：卧式螺旋卸料沉降离心机,在离心力的作用下,使固液两相连续分离；

排料方式：脱水后的固体泥饼由卸料螺旋推出转鼓,然后通过重力下落排放.分离清液在离心力的作用下排出转鼓,然后通过重力排放；

设备组成：转鼓,螺旋,主电机,皮带传动系统,机械差速器,变频差速系统;机座,机壳,进料管,轴承,减振器;振动开关,现场紧急开关,脱水系统综合启动控制柜。

1.2.1转鼓

转鼓材质为：AISI321不锈钢。所有离心机铸件都经过探伤试验，进行裂缝、收缩、孔隙或其他缺陷检测。转鼓经过超速实验以及计算机辅助的动平衡试验。

转鼓筒体是一个整体，相较于分段连接方式，其具有同心度高、振动小、具有更高的强度和刚度，使离心机具有更长的使用寿命。同时，减小对空气的扰动，降低离心机工作时的噪音。

转筒内壁设有均匀分布的纵向AISI321不锈钢筋条增加切向阻力，并作为防磨损保护，以防止固相粒子在转鼓内壁滑动而引起转鼓内壁磨损，同时也便于物料输出；转鼓排渣口做耐磨保护，喷焊碳化钨GNi-W2C-65%，提高耐磨性，延长使用寿命。

转鼓内液位可通过转鼓大端的溢流堰调节，通过调节转鼓内的液层深度，保证分离效果。

1.2.2螺旋输送器

螺旋材质为：AISI321不锈钢。螺旋输送器利用螺旋和转鼓之间的速差将固体物经圆柱体部分推至锥体部分，并排出转鼓，而基本上不扰动筒内的液体。

差速调节范围：3～20r/min，差速调节精度值：≤0.1r/min，无级可调，当进料含固率变化时，速差可自动增减并保持排出固渣的恒干度。

螺旋进料口有碳化钨塗层，螺旋叶片推料边缘喷焊碳化钨做耐磨保护，钨含量高达65%，厚度2～3mm，提高耐磨性，不易脱落，延长使用寿命。

1.2.3轴承和轴承座

离心机旋转部分由两个主轴承支撑。主轴承采用知名品牌（如FAG或SKF等），采用优质油脂润滑。

轴承座采用优质球墨铸铁QT400精密铸造而成，进行热处理后，再进行数控镗床加工。按涂装工艺要求，表面喷沙去除氧化层，再喷涂防锈漆，试车合格后再进行底漆和面漆。

1.2.4底架和罩壳

底架采用优质碳素钢焊接而成，进行热处理后，消除应力，保证了机器稳定运行。按涂装工艺要求，表面喷沙去除氧化层，再喷涂防锈漆，试车合格后再进行底漆和面漆。

设备的罩壳为AISI304不锈钢，并采用翻盖式结构，以便于检修。

1.2.5驱动系统

电机：知名品牌

主、副电机均为三相异步电机。 

电机采用变频调速器进行软起动，防止起动时引起的电负荷冲击。

A.主驱动（转鼓）系统：变频器——主电动机——皮带驱动

转鼓的驱动系统由一个电机和一个带传动系统组成。带传动系统有多条V形带，为设备提供全部负荷量，并能承受全部的系统启动扭矩。主电机为鼠笼式感应电机。

B.副驱动（螺旋）系统：变频器——副电动机——机械差速器

螺旋驱动系统采用的是变频可调机械差速箱驱动，配有一台380V/3/50交流电机。

   双电机双变频优点：

电功率消耗少，综合能耗低；

操作简便，结构简单，反应速度快，故障几率大大减小；

双电机双变频控制方式，其转速可调范围：3～20rpm。

1.2.6噪音和振动

当整套设备空运转，进料、出料口关闭的情况下，在制造厂测试，设备周围1米处的平均噪音将不超过85dB(A)。

当离心机空转、无水、在制造厂测试时，振动将不高于4.5mm/s。机器运行中，如果振动过大，为保证安全，可通过振动开关停车。

1.2.7润滑

两个主轴承、差速器和螺旋输料器的轴承需加润滑脂。 

1.2.8密封

离心机及管路系统采用全密封结构，进料口采用挠性密封联接，出液口也采用挠性密封联接，出泥口可采用刀闸阀控制，物料、污水、臭味等不会外溢，操作环境整洁卫生。

1.3设备材质：

为保证离心机寿命，所有与物料接触部分均采用优质不锈钢制作；采用最先进的焊接加工工艺，并进行固溶化处理，保证了材料的耐晶间腐蚀性能。其他部件采用多层防护漆。

油漆与颜色： 
        色标RAL2009环氧漆

转鼓：                
  AISI321不锈钢

转鼓排渣口：              喷焊碳化钨GNi-W2C-65%

转鼓内表面纵向减磨条：    AISI321不锈钢

螺旋卸料器：              AISI321不锈钢，螺旋叶片推料边缘喷焊

碳化钨

螺旋卸料器的进料口：      碳化钨硬质合金堆焊

底架：                    优质碳素钢

机罩：                    AISI304不锈钢

主轴承：                  采用知名品牌FAG或SKF 

主要密封件：              轴承为氟橡胶唇形密封 

2. 离心机配套设备技术性能参数

2.1综合控制柜技术描述

控制箱简述：拟采用稳定性好，工作可靠，系统配置灵活，便于功能扩展的PLC控制系统，PLC控制器采用触摸屏控制，人机界面，并符合工业控制网络接口要求,预留以太网接口。其运行模式分为手动、自动三种控制方式。在设计中选用质量可靠的施耐德的可靠品牌的常规电气元器件构成执行元件和手动操作系统以保证整个电控系统的工作可靠性和灵活性。

基本设计方案：

（1）污泥脱水系统，包括进料系统——污泥进料泵，污泥切割机及污泥流量计；脱水机系统——离心脱水机、清洗水阀；加药系统——加药螺杆泵、加药流量计及稀释水阀；出料系统——出泥口刀闸阀、无轴螺旋输送机，并配置一套PLC控制系统；

（2）能根据生产工艺要求从污泥脱水系统各设备的启动、进料、加药、脱水、出料、输送直至系统停机、离心脱水机清洗全过程自动操作；

（3）控制系统中心控制器选用技术先进、功能强、工作安全可靠；

（4）控制系统具有手动/自动切换控制功能。

受控系统及设备：

①脱水系统：离心脱水机、清洗水阀；

②进料系统：污泥进料泵，污泥切割机及污泥流量计；

③加药系统：加药螺杆泵、加药流量计及稀释水阀等；

④出料系统：出泥口刀闸阀、无轴螺旋输送机。

控制功能：

控制柜的电控系统主要由变频器、继电器、交流接触器、面板操作开关、状态指示灯等组成，可以实现对上述4个主要系统的自动/手动操作控制，在自动控制状态下可以根据生产工艺要求全自动控制物料脱水处理整个流程。该系统可以根据负载变化自动调整转鼓与螺旋之间差速。并且有多种异常状态检测、报警和连锁控制功能，以确保脱水系统的运行可靠、安全。

监测功能：

1）污泥脱水成套装置相关设备的工作状态；

2）污泥脱水成套装置控制系统各种异常状态；

3）具有以下各种参数测量与显示：

离心脱水机大端轴承温度

离心脱水机小端轴承温度

离心脱水机转速—差速

进料量瞬时值与累积值

加药量瞬时值与累积值

离心脱水机运行时间

螺旋扭矩显示

主电机电流显示

异常状态检测与联锁控制功能：

污泥脱水成套装置主要设备的故障；

污泥脱水成套装置主要工作参数异常；

各系统的启动、停机及电机的过载等保护；

离心脱水机自动差速控制系统的调控；

振动等连锁保护，紧急停机等保护；

2.2污泥进料泵

数量：2台（一用一备）

污泥进料泵描述

本机为容积式单螺杆泵，采用变频无级调速，主要有泵体、电机减速器，连接节及泵架等组成。具有结构紧凑、经济和易于维修等优点。

配干运行保护器。

技术参数 

额定流量：15m3/h（变频无级可调） 


扬程：0.3MPa

额定转速：227rpm 


电机功率：4.0kW

电机防护等级：IP55

电机绝缘等级：F

材料

壳体：铸铁

驱动机构：联轴杆-合金钢


定子材质：丁腈橡胶

转子材质：1.0503(C45)/576-1045+表面热镀

主轴：不锈钢镀硬铬

密封：机械密封

2.3污泥流量计

数量：2台（一用一备）

2.3.1污泥流量计描述

污泥流量计为电磁感应式流量计，并有流量指示器显示污泥瞬时流量及累计总量。

2.3.2技术参数

通径：DN80mm

结构：法兰连接


额定压力：1.0MPa 

温度：0～40℃ 


防护等级：IP67

电源：220V AC 50Hz

电极形式：标准固定式

电极材料：316L

衬里材料：PTFE

带不锈钢接地环

转换器形式：一体式

输出累计流量：带无源脉冲输出（0.1立方/单位脉冲）

输出电流：4～20mA

量程：3～15m3/h

2.4污泥切割机

数量：2台（一用一备）

2.4.1污泥切割机描述

污泥切割机为管道式破碎切割机，安装在水平管道上可与泵直接连接。其结构由壳体、轴承托架、驱动轴、刀头总成(包括刀体、刀刃、刀盘等)、电机、轴密封或底座分离器等构成。其在输送污泥的过程中切碎固体和纤维，增加泵及其它设备的安全性能和寿命。

2.4.2技术参数

处理流量：25m3/h



电机功率：2.2kW

电机防护等级：IP55

电机绝缘等级为：F

2.4.3材料

外壳：GG25铸铁


刀头刀盘：钴钨硬质合金DIN 1.3343

轴密封：机械密封

底座：碳钢

2.5管式混合器

数量：2套

2.5.1性能结构：

稀释装置将聚凝剂储存液稀释到合适的浓度。

此装置由以下组成：

——稀释水流量计，带浮标

——储存液电磁流量计

——专用固定管道混合器

——用于自动控制的电磁阀或电动阀门，与加药泵联动

以上备件完整装配于一块面板上，便于现场安装。

进料：0.3％的储存液。

稀释水：压力≥2bar 

2.5.2参数要求：

与絮凝剂投配装置相配

水量：约4000L/h

2.6加药流量计

数量：2台（一用一备）

2.6.1加药流量计描述

加药流量计为电磁感应式流量计，并有流量指示器显示絮凝剂瞬间流量和累计总流量。

2.6.2技术参数

通径：DN20mm

结构：法兰连接


额定压力：1.0MPa 

温度：0～40℃ 


防护等级：IP67

电源：220V AC 50Hz

电极形式：标准固定式

电极材料：316L

衬里材料：PTFE

带不锈钢接地环

转换器形式：一体式

输出累计流量：带无源脉冲输出（0.1立方/单位脉冲）

输出电流：4～20mA

量程：0～4m3/h

2.7出泥口刀闸阀

数量：2台

2.7.1出泥口刀闸阀描述

该阀装配在离心机固相排出口下部和料仓入口之间，以保证在设备冲洗和启动时，不会有流体渗漏现象的发生，较好地解决了污泥的二次污染。

系统包括：插板阀，电动液压推杆装置，固相和液相出口吸液旁通管道。该阀连锁于离心机启动控制柜。

2.7.2技术参数与材质

电机功率：0.75kW 液压推杆式驱动，高扭矩

动力电源：380V/3Ph/50Hz，控制电源24V

防护等级：IP54

电机绝缘等级：F

阀体材质：不锈钢AISI304

2.8无轴螺旋输送机（水平）

数量：1台

2.8.1技术参数

滤饼输送量：5m3/h


输送长度：7.5m

允许倾斜度：≤5°

电机功率：3kW

电机防护等级：IP54

电机绝缘等级：F级

2个进口1个出口

2.8.2材料

壳体材质：AISI304不锈钢

螺旋体材质：合金钢

螺旋叶片材质：16Mn，厚度≥20mm；

内衬材料：MC耐磨尼龙，厚度≥10mm；

2.9无轴螺旋输送机（倾斜）


数量：1台

2.9.1技术参数

滤饼输送量：5m3/h


输送长度：5.4m

允许倾斜度：≤25°

电机功率：5.5kW

电机防护等级：IP54

电机绝缘等级：F级

1个进口1个出口

2.9.2材料

壳体材质：AISI304不锈钢

螺旋体材质：合金钢

螺旋叶片材质：16Mn，厚度≥20mm；

内衬材料：MC耐磨尼龙，厚度≥10mm；

2.10絮凝剂制备装置

数量：3套

2.10.1絮凝剂投配装置描述

该装置由PAM溶液罐与PAM溶液罐搅拌机组成，溶药储药装置。该套设备主机完整组合在一个框架内（含自动控制系统、就地控制箱）。

粉剂调配时，粉末药剂按比例倒入溶液罐内被浸湿并化合、形成初步的溶液注入溶解箱，并充分混合熟化，熟化后方可投入使用。在暂时不用的情况下溶液可在储药箱内待用。储药箱内设置有液位检测开关。

2.10.2搅拌器技术参数

数量：3台

搅拌机功率：1.5kW

搅拌轴材质：AISI304

桨叶材质：AISI304

2.11加药螺杆泵

数量：2台（一用一备）

2.11.1加药螺杆泵描述

采用变频无级调速控制，启动平缓，并无级调速，可根据分离效果随意改变加药流量的大小，方便PLC实现自动控制,并具有结构紧凑、经济和易于维修等优点。

2.11.2技术参数

额定流量：1.0m3/h（变频无级可调）


扬程：0.3MPa

额定转速：328r/min 


电机功率：1.5kW

电机防护等级：IP55

电机绝缘等级：F

2.11.3材料

转子材质：不锈钢

定子材质：丁腈橡胶

连轴杆：不锈钢

密封：机械密封

2.12浓缩池加药计量泵

数量：2台（一用一备）

2.12.1加药隔膜计量泵描述

采用机械隔膜计量泵，启动平缓，并可无级调速，可根据絮凝效果随意改变加药流量的大小，方便PLC实现自动控制,并具有结构紧凑、经济和易于维修等优点。

2.12.2技术参数

额定流量：125L/h（变频无级可调）


扬程：0.4MPa


电机功率：0.37kW

电机防护等级：IP55

电机绝缘等级：F

2.12.3材料

隔膜材质：PTFE

泵头材质：PVDF

单向阀材质：陶瓷

2.12.4隔膜泵系统附件

1）脉动消除器

壳体材质：PVC


气囊材质：EPDM 或 VITON

2）安全阀（ 弹簧加载可调）

阀体材质：PVC 阀体


隔膜材质：PTFE/EPDM 

3）背压阀 （ 弹簧加载可调）

阀体材质：PVC 阀体


隔膜材质：PTFE/EPDM 

4）压力表

测量范围：0-0.6MPa


隔膜体材质：PVC 或 PP


隔膜材质： PTFE
四、商务要求

（一）合同签订日期：自成交通知书发出之日起30日内。

（二）交货时间：自合同签订之日起30天内。

（三）交货地点：采购人指定地点。

（四）付款方式：

合同签订后2日内预付30%，发货前付40%，安装调试完成27%，质保金3%。

（五）产品质保期：2 年。

（六）履约验收

6.1.本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照国家行业标准要求与政府采购相关法律法规以及《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205 号)等政府采购相关法律法规执行，并按（川发改信用规〔2019〕405 号）、《关于对政府采购领域严重违法失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2018〕1614 号）的要求进行验收。

6.2、验收标准：本项目采购人将派验收小组成员前往制造商制造场地进行实地初验与现场测试各项数据，测试结果应满足采购文件中的各项指标；设备到达使用现场后邀请行业技术代表前往设备使用现场甄别脱水机组是否为原厂原装设备；用户将对初验合格者出具货物合格验收报告，准予项目继续实施；对初验不合格者不予设备验收，将按照相关规定上报主管部门，一切后果由供应商自行负责【提供承诺函原件】。

6.3、若验收不合格，采购人将按合同及有关规定执行。

6.4、成交后应提供的技术资料：成交供应商应向采购人提供不少于以下列明的中文技术资料，

在设备交货时随机提供（其中产品技术说明书、操作手册至少应有中文版本）；并提供货物原装品牌的证明文件或资料，如有不符采购人有权拒收。

(1)产品技术说明书；(2)安装手册；(3)操作手册；(4)维修手册；(5)设备相应的材料；

(6)出厂明细表（装箱单）；(7)出厂检验报告和合格证书及生产厂家供货确认函。

注：本章采购需求中标注“★”号的条款为本次采购项目的实质性要求，供应商应全部满足。

第四章  比选内容、比选过程中可实质性变动的内容
针对第三章、第六章所包含的技术、服务要求以及合同草案条款，在比选过程中，评审小组在获得采购人代表确认的前提下，可以根据比选情况实质性变动相关内容。评审小组对比选文件作出的实质性变动是比选文件的有效组成部分，评审小组会及时以书面形式通知所有参加比选的供应商。

第五章  比选文件主要格式
格式1 响应文件封面格式

响  应  文  件

（资格性响应文件/技术响应文件/报价响应文件）

项目编号：                           

项目名称：                           

供应商（加盖公章）：                 

法定代表人/负责人或其委托代理人签字：       

年     月     日 
格式2比选申请书

比选申请书

致XXXX(采购人)：

根据贵单位项目名称为：               的比选方案，签字代表      （姓名、职务）经正式授权并代表：       （供应商名称）提交响应文件。我方承诺并保证：

1．我方自愿按照比选方案规定的各项要求向甲方提供所需服务。

2．一旦我方中选，我方将严格履行合同规定的责任和义务，并完成项目。

3．我方已详细审查并完全理解全部比选方案，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件。我方对于比选方案及相关文件不存在任何误解或不明。

4．我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确、有效的。

供应商名称：              （加盖公章）

法定代表人/负责人或其委托代理人签字：                  

日期：   年   月   日

格式3 响应函
响应函

四川辰信项目管理有限公司：

我方全面研究了“XXXXXXXX”项目（项目编号：XXXX）的比选文件，决定参加贵单位组织的本项目采购活动。我方授权XXX（姓名、职务）代表我方XXXX（供应商的名称）全权处理参加本项目采购的有关事宜。

一、一旦我方成交，我方将严格按照比选文件第四部分的规定的所有要求，向采购人提供所需服务，认真履行合同规定的责任和义务，并按照合同相关规定完成项目。

二、我方同意按照比选文件的要求，缴纳人民币 元（大写 元）的比选保证金。我方同意本比选文件对我方可能存在的失信行为进行的惩戒。并且承诺下列任何情况发生时，我方将不要求退还比选保证金：
    如果我方在响应有效期内撤回响应；我方在响应有效期内收到确认通知书后，自愿放弃成交；我方在响应有效期内收到确认通知书后，由于我方原因未能按照比选文件要求与甲方签订合同；我方在响应文件中提供虚假材料的；我方与采购人、其他供应商恶意串通的；我方在采购活动中还有其他任何违法、违纪、违规行为的。
三、我方为本项目提交的响应文件正本一份，副本XX份。

四、响应有效期：自递交响应文件截止之日起XX天。

五、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与响应有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的并对其真实性、合法性承担一切法律责任。

六、我方完全同意按照比选文件的相关规定，支付比选采购代理服务费。
供应商名称（加盖公章）：                             通讯地址：

法定代表人/负责人或授权代表签字：                 联系电话：

日    期：

格式4 承诺函

承诺函
致：四川辰信项目管理有限公司

XXXXXXXXX（公司名称）作为参加本次比选采购活动（项目编号：XXXXX号）的供应商，现郑重承诺：

一、具备本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守相关的法律和法规；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

二、完全接受和满足本项目比选文件中规定的要求，如对比选文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对比选文件有异议的同时又参加本次采购活动以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次比选采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、参加本次比选采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有相关规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

六、响应文件中提供的能够给予采购人带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商名称（单位公章）：

法定代表人/负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：     

日    期：

格式5 依法缴纳税收和社会保障资金承诺函

2020年至今依法缴纳税收和社会保障资金承诺函

致： 四川辰信项目管理有限公司 
我单位现参与          项目（项目编号：          ），并作出如下承诺：

我单位2016年至今依法缴纳税收和员工社会保险，随时接受采购人的检查验证。如违反上述承诺，我单位将按照相关规定接受处罚，并通过媒体予以公布。

特此承诺。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人/负责人或授权代表签字：

日    期：

格式6 法定代表人/负责人授权委托书

法定代表人/负责人授权委托书

XXXX XXXX（采购代理机构名称）：

本授权声明：XXXX XXXX（供应商名称）XXXX（法定代表人/负责人姓名、职务）授权XXXX（被授权人姓名、职务）为我方 “XXXX” 项目（项目编号：XXXX）采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。
特此声明。

法定代表人/负责人签字或者加盖个人名章：

授权代表签字：

供应商名称（单位盖章）：

日    期：

格式7 报价一览表

报价一览表

项目名称：


项目编号：
	序号
	产品名称
	制造商家及规格型号
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	项目完成时间
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额：第一轮报价                  元（大写：                   ）

	......

	合计金额：最终报价                     元（大写：               ）


注: 1.所有报价均用人民币表示,所报价格是交货地的验收价格，其总价即为履行合同的固定价格。运输、安装、调试、检验、培训、税金和保险等费用以及比选文件规定的其他费用均应包含在报价中。应完整填写产品的品牌和型号或项目内容。

本表内任何有选择或可调整的报价将按无效响应处理,最终报价保留到个位数。报价一览表内填写的最终报价将作为本次采购唯一的最终报价依据。

《报价一览表》中“单价（元）”、“总价（元）”按（合计金额第一轮报价-合计金额最终报价）/合计金额第一轮报价同比下浮。分项报价明细表附在《报价一览表》后。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人/负责人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日      期：XXX年XXX月XXX日

格式8 分项报价明细表

分项报价明细表

项目名称：


项目编号：
	序号
	产品名称
	规格型号
	品牌
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	分项报价合计（元）
	
	


注：

1、供应商必须按“分项报价明细表”的内容详细报出响应总价的各个组成部分的报价，格式可自拟。
2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“报价一览表”报价合计相等。

供应商名称：        （公章）

法定代表人/负责人或授权代表（签字）：

日   期：

格式9 技术应答表 

技术应答表

项目名称： 

项目编号：                                     

	序号
	比选文件要求

（详见比选文件第四部分）
	响应文件的应答情况
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：偏离说明是指根据投标文件的响应情况如实填写：正偏离/负偏离/无偏离。
供应商名称（加盖公章）：

法定代表人/负责人或授权代表签字：

日    期:

格式10商务偏离表

商务偏离表

项目名称：

项目编号：                              

	序号
	比选文件要求
	响应文件的应答
	偏离说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	


注：1. 供应商必须把采购项目的全部商务内容事项列入此表。

2.按照采购项目商务要求的顺序对应填写。

3.供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其比选或成交资格。

4. 偏离说明是指根据投标文件的响应情况如实填写：正偏离/负偏离/无偏离。
供应商名称（加盖公章）：        

法定代表人/负责人或授权代表签字：
日    期:

格式11 承诺书

承诺书

四川辰信项目管理有限公司：

XXXXXXXXX（公司名称）作为参加本次采购活动（项目编号：XXXXX）的供应商，现本公司郑重承诺：

本公司是按照《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定编制的财务报告;财务报告符合适用的会计准则和相关会计制度的规定，无税务纠纷，具有健全的财务制度。本公司随时接受采购人的检查验证。如违反上述承诺，我单位将按照相关规定接受处罚。

特此承诺。

投标人名称：XXXX（公章）

法定代表人/负责人或授权代表签字：XXXX

日    期：XXXX

格式12 主要人员情况表

主要人员情况表
项目名称：


项目编号：
	类别
	职务
	姓名
	职称
	常住地
	资格证明（附复印件）

	
	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业

	管理人员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	技术人员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	售后服务人员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人/负责人或授权代表（签字）：XXX

日      期：XXX

格式13 供应商基本情况表

供应商基本情况表

	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	联系电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	联系电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	联系电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人/负责人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

格式14 无行贿犯罪记录承诺函（仅供参考）
无行贿犯罪记录承诺函
致： 四川辰信项目管理有限公司 
我单位现参与          项目（项目编号：          ），并作出如下承诺：
我单位及其现任法定代表人、主要负责人在参加采购活动前三年内无行贿犯罪记录，
如违反上述承诺，我单位将按照比选文件相关规定接受处罚，并通过媒体予以公布。
特此承诺。
供应商名称（公章）：
法定代表人/主要负责人（或授权代表）签字：
日    期：
第六章  采购合同

本合同仅供参考，主要内容可根据实际情况自行拟定，但比选文件要约及响应文件承诺的实质性内容不得有任何负偏离。

合同编号：XXXX。

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）：                              

供应商（乙方）：                                                                     
根据《中华人民共和国合同法》及XXXX采购项目（项目编号：XX）的《比选文件》、乙方的《响应文件》及《中选通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的比选文件、响应文件、《中选通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同货物

	货物品名
	规格

型号
	单位
	数量
	单价（万元）
	总价（万元）
	随机配件
	交货期
	资金来源（万元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	预算内
	预算外
	自

筹
	其

他

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	


二、合同总价

合同总价为人民币大写：XXX元，即RMB￥XXX元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。
三、质量要求


1.乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2.货物必须符合或优于国家（行业）XXX标准，以及本项目谈判文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3.乙方须在本合同签订之日起XXX日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4.货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5.货物到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

四、交货及验收

1.乙方交货期限为合同签订生效后的XXX日内，在合同签订生效之日起（XXX）天内交货到甲方指定地点，随即在XXX日内全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2.验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后XXX日内初步验收。初步验收合格后，进入XXX天试用期；试用期间发生一般性质量问题，修复后试用期相应顺延；试用期结束后XXX日内完成最终验收，如质量验收合格，双方签署《质量验收合格证明书》。

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方谈判文件的质量要求和技术指标、乙方的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在谈判文件与响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延。

(4)如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3.货物安装调试完毕后XXX日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同验收合格。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5.如货物经乙方XXX次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物且须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

五、付款方式

1.甲方在本合同签订生效之日起接到乙方通知和票据凭证资料以及乙方交给甲方的合同履约保证金（按合同总价的百分之XXX  计算款额￥XXX元，人民币大写：XXX元整）后的XXX日内支付合同金额百分之XXX的价款。

2.全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的XXX日内，提交支付凭证资料给XXX财政国库支付执行机构办理财政国库支付手续，并由其向乙方核拨合同总价的百分之XXX款项：￥XXX元，人民币大写XXX元整；自筹资金由甲方直接支付给乙方。

3.乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

4.履约保证金：在货物验收合格满XXX后，甲方财务部门接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的XXX日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥XXX元，人民币大写：XXX元整。

六、售后服务

1.质保期为验收合格后XX年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后XXX小时内响应到场，XXX小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方XXX次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2.乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。 

七、违约责任

1.甲方违约责任

（1）甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之XXX的违约金；

（2）甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之XXX/天的违约金；逾期付款超过XXX天的，乙方有权终止合同；

（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2.乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之XXX的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之XXX/天的违约金；逾期交货超过XX天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之XXX的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在XXX天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之XXX的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之XXX向甲方支付违约金。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

八、争议解决办法

1.因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

九、其他

1.如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2.本合同双方应加盖骑缝章。

3.本合同一式三份，自双方签章并经代理机构审核编号后生效。甲方、乙方、采购代理机构各一份。

	甲方（盖章）：

甲方代表（签字）：

地址：

电话：

 

 

日期：    年    月    日
	乙方（盖章）：  

乙方代表（签字）：

地址： 

电话：

开户银行：

开户帐号：

日期：    年    月    日
	见证方（盖章）：

地址：

电话：

日期：    年    月    日


正本或副本









